货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院医用床头柜采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价** | **总价限价** |
| 1 | 医用床头柜 | 台 | 300 | 260元/个 | 78000元 |

参数要求：

|  |
| --- |
| **床 头 柜** |
| 1.要求材质进口品牌ABS整体注塑成型，配备杂物挂钩、托物板、抽屉、储物柜（隔板可调） |
| 主体材质、颜色与我院在用病床相配套 |
| 2.美观大方、稳定性好、坚固耐用、易清洁消毒 |
| 3.隐藏式毛巾架两边各一个 |
| 4.根据病房需要与否，配置水瓶托 |
| 5.尺寸：约480\*480\*760 |
| 6. 零配件需单独报价 |
| 7.按医院实际需求送货、安装、结算。 |
| 8、保修期5年 |

备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。

1. 保修期：五年
2. 提供至少一份所投产品安徽省三甲医院业绩合同或发票。

4、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有设备的采购项目。

**最高投报限价：人民币柒万捌仟元整（￥78000.00元）**