安庆市立医院新冠病毒核酸检测试剂和配套耗材项目参数要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **方法学** | **单位** | **数量** | **总限价（元）** | **备注** |
| 1 | 新冠病毒核酸检测试剂 | 实时荧光PCR | 人份 | 10000 | 990000 |  |

1、检测试剂取得医疗器械生产许可证和产品注册证，配送企业取得经营许可证和有效冷链设备性能验证报告。

2、检测试剂通过新冠病毒核酸检测室间质量评价。

3、通过ABI系列基因扩增仪对试剂的性能验证（需要有内源性内标，保证仪器调试达到要求）

4、供货期内，免费提供核酸提取仪1台（60分钟内完成96份样本核酸提取）、提取试剂和病毒采样管、咽拭子采样套装。

5、安徽省属三甲医院和（或）安徽省省市级疾控中心供货业绩，供货试剂品牌与本次投标品牌一致，提供2020年供货合同或2020年2-3月供货发票。