货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院第十五批化学试剂采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **方法学** | **单位** | **数量** | **总限价（元）** | **备注** |
|  | 新冠病毒核酸检测试剂 | 实时荧光PCR | 人份 | 20000 | 400000 |  |
| 新冠病毒核酸检测试剂配套耗材（病毒采样管、标本袋、吸嘴、八连管等所有辅助耗材） |  | 人份 | 20000 |

1、检测试剂取得医疗器械生产许可证和产品注册证，配送企业取得经营许可证和有效冷链设备性能验证报告。

2、检测试剂通过国家卫生健康委员会临床检验中心室间质评，免费提供每盒扩增检测试剂**1份弱阳性质控品（第三方质控品，通常为检出限的3倍左右）**。

3、安徽省属三甲医院和（或）安徽省省市级疾控中心供货业绩，供货试剂品牌与本次投报品牌一致，提供2020年供货合同或2020年2-10月供货发票.

4.一般产品按照产品属性进行配送，时间上不超过48小时送达；紧急配送，中选人应保证所有产品在八小时内送达；医院要求隔夜送达的（医疗机构应在当天下午六点之前发出订单），中选人应保证在次日早上8:30分之前送达；所有采购方发出订单，将不分节假日。

5.满足两票制，能够上传集采平台。

备注：1.纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。