附件一：

设备清单

1、迈瑞DC-60整机一台含4个探头：

3C5A（腹部）、7L4A（浅表）、P4-2（心脏）、V11-3（阴超）。

2、迈瑞M6红钻整机一台含2个探头：

3C5S（腹部）、2P2S（心脏）。

3、西门子acuson oxana 1整机一台含4个探头：

9L4（浅表）、4V1C（成人心脏）、8V3（小儿心脏）、4C1（腹部）。