**服务需求及技术要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院一次性使用普通医用口罩采购

2、服务期限： 1年

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 一次性使用普通医用口罩 | 各规格 | 只 | 0.18 | 900000 | **参数要求：产品由非织造布、熔喷过滤布、鼻夹、口罩带（或橡皮筋）组成，由两层非织造布夹一次熔喷过滤布经折叠超声波焊合而成，产品应无菌。注册证有效期需≥4年。****参考图片：**C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\85d7e29c879da938086d7e07ca72664.jpg | 162000 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

 4．以上所有耗材需提供至少一份安徽省三甲医院产品业绩（合同或发票），提供虚假业绩的供应商将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。