第四章 货物需求及技术要求

**一、项目概况**

1、设备名称：安庆市立医院第十八批化学试剂采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **试剂名称** | **诊断方法** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **总用量（人份）** | **总限价（元）** | **参数要求** |
| 1 | 新型冠状病毒抗体检测试剂 | 胶体金法 | IgG | 人份 | 14 | 20000 | 280000 | 提供资质证件、产品质量符合国家要求；需附送吸管，参考图片：1603789864(1) |
| IgM | 人份 |

1．检测项目：新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM与IgG抗体，需区 分IgG与IgM。

2．方法学：胶体金法。

3．标本类型：人血清、血浆、静脉全血样本。

4．储存及运输条件：常温储存，无需冷链运输。

5.仪器设备情况：无需增购或使用配套仪器，试剂盒内如无吸管，

请配吸管以方便加样。

6．产品资质：三类医疗器械注册证，符合国家参考品标准要求。

7．有效期：大于6个月

8．试剂价格不超过安徽省集采平台限价，安徽省疾控、其他地市疾控在用产品优先

**本项目最高投报限价：人民币贰拾捌万元整（￥280000.00元）**