**第三章 服务需求及技术要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院指引导管（导引导管）耗材采购公告

2、服务期限： 按医院规定

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **预计两年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 指引导管（导引导管） | 各规格型号 | 支 | 890 | 180 | 指引导管（导引导管））是在经皮冠状动脉成形术中，以把用于治疗缺血性心脏病（心绞痛、心肌梗塞）所致的冠状动脉狭窄、闭塞的带有扩张球囊的导管以及PTCA导丝等器具引导至血管内病变部位为目的而使用的导管；导管头端材质为聚酰胺树脂加钨粉，管身由尼龙和聚酰胺树脂组成，一圆一扁不锈钢金属编织工艺，内壁PTFE内衬，表面涂层为硅油。指引导管（导引导管）内径大小分为：6F/7F/8F；常用型号为：JR/SAL/AL/JL/SPB | 160200.00  |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 如属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

**三、本项目最高投报限价:详见货物及服务要求**