**第三章 服务需求及技术要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第二十二批医用耗材采购公告

2、服务期限： 1年

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价(元)** | **预计一年用量** | **总价（元）** | **参数要求** |
| **1** | **一次性无菌橡胶外科手套（无粉）** | **各型号** | **副** | **1.76** | **320000** | **563200** | **参数要求：要求无粉，麻面、灭菌。**  **参考图片：**  **59182e3aaa9c6a07fe66583282e246a** |
| **2** | **一次性使用医用橡胶检查手套（无粉）** | **各型号** | **副** | **1.08** | **600000** | **648000** | **参数要求：要求无粉，麻面、灭菌。**  **参考图片：** |
| **一次性使用医用橡胶检查手套（单只装）** | **各型号** | **只** | **0.75** | **40000** | **30000** | **参数要求：要求无粉，麻面、灭菌。**  **参考图片：** |
| **3** | **新冠病毒混样采集样本管** | **各型号** | **根** | **4.48** | **10000** | **44800** | **参数要求：10:1混样采集用病毒采集管参数**   1. **管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度。** 2. **管体透明，可视度好。试管外径（14.8±0.2）mm×（100.5±0.4）mm, 管帽外径（15.8±0.15）mm,高度（12.5±0.5）mm。** 3. **容量企业定标10 ml，内含6ml胍盐或其他有效病毒灭活剂的保存液。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。** 4. **配套采集拭子（1:10配套数量）。宜选用聚酯、尼龙等非棉质、非藻酸钙材质的拭子，且柄部为非木质材料。折断点位于距拭子头顶端3cm左右，易于折断。** |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 如属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

4．以上所有耗材需提供至少一份安徽省三甲医院产品业绩，提供虚假业绩的供应商将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。