**项目需求及技术要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院一次性活检针（枪）采购项目

2、服务期限： 1年

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **预计年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 一次性活检针（枪） | 各规格型号 | 根 | 289 | 300 | 1.一次性使用设计，穿刺安全有效  2.规格齐全，提供适合儿童及肥胖患者的专用型号。成人型号（15G粗细，长度43mm） 儿童专用型号 （18G粗细，长度28mm）  3.多切面针尖，穿刺锐利，创伤微小，显著消除钝痛  4.一步式调节旋转针头长度，自动锁定，操作便捷  参考图片：  微信图片_20210902173054 | 86,700.00 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

4．以上所有耗材需提供至少一份安徽省三甲医院产品业绩，提供虚假业绩的供应商将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

**三、本项目最高投报限价:详见货物及服务要求**