服务需求及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：安庆市立医院第二十三批医用耗材采购

2、服务地点：安庆市立医院

二、货物及服务要求

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价 (元) | 年用量 | 参数要求 | 总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用普通医用口罩 | 各规格 | 只 | 0.098 | 1000000 | 参数要求：产品由非织造布、熔喷过滤布、鼻夹、口罩带（或橡皮筋）组成，由两层非织造布夹一次熔喷过滤布经折叠超声波焊合而成，产品应无菌。注册证有效期需≥4年。 参考图片： | 98000 |
| 2 | 医用防护口罩 | 各规格 | 只 | 4.37 | 20000 | 参数要求：符合GB19083标准，提供注册证、检测报告等资质证件（注册证有效期需为4年及以上）、产品质量符合国家要求，无菌，适用于医院手术室、隔离病房等。 参考图片： | 87400 |
| 3 | 医用隔离面罩 | 各规格 | 只 | 4.2 | 4000 | 参数要求：提供注册证等资质证件、产品质量符合国家要求，适用于医院手术室、隔离病房等。 参考图片： | 16800 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

4.带实物及检测报告。

5．以上所有耗材需提供至少一份安徽省三甲医院产品业绩（合同或发票），提供虚假业绩的供应商将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。