服务需求及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：安庆市立医院一次性使用引流袋采购

2、服务地点：安庆市立医院

二、货物及服务要求

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价 (元) | 2年用量 | 参数要求 | 总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用引流袋 | 各规格 | 只 | 1.8 | 50000 | 参数要求： 引流袋由挂环、袋体、引流管、接头、护帽、排液口、塞子、防逆流片等组成。产品质量符合国家要求，无菌，适用于医院手术室。 | 90000 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

4.带实物及检测报告。