第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第二十六批医用耗材采购（二次）

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **2年用量** | **参数要求** | **总限价（元）** |
| 1 | 外科胶布（丝绸布胶布） | 各型号(进口或进口品牌,宽约2.5cm，长度》9.1m) | 卷 | 7.9 | 4000 | 参数要求：带状粘贴材料，为非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。约2.5cm\*9.1m,长度可大于9.1m | 31600 |
| 2 | 透明胶贴（透明敷料） | 进口(约10cm\*11.5cm) | 片 | 8.2 | 46000 | 参数要求：产品由薄膜背衬、粘合剂、离型纸和离型框组成，辐照灭菌，一次性使用。产品可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，其还可以作为次级敷料，并对那些容易受损、擦伤的皮肤区域进行护盖，或用作将器械固定。 | 377200 |
| 3 | 一次性胸腔闭式引流瓶 | 各型号（至少含单瓶） | 个 | 11 | 4000 | 参数要求：产品由瓶体、引流管、接头、悬挂装置组成，供临床胸腔闭式引流用。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，无毒，一次性使用。瓶体、悬挂装置为分体式。 | 44000 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**