第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第三十六批医用耗材采购

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价(元)** | **总用量** | **参数** | **总预算（元）** |
| 1 | 进口透明胶贴（透明敷料） | 尺寸 ≥10x11cm | 片 | 8.2 | 23000 | 1.适用于静脉导管固定；2.聚氨酯材质薄膜，透明透气，防水、防菌、防病毒，便于观察，提供有效无菌屏障；3.亲水性粘胶配方，全层涂胶，适用于湿热多汗环境下固定；4..附加无菌记录胶带，方便记录，可加强固定，提高护理品质。 | 188600 |
| 2 | 进口透气胶带 | 尺寸宽1.2cm；长度》9.1米 | 卷 | 1.2 | 240000 | 参数要求：无纺布背衬、丙烯酸酯粘胶和解卷剂组成，轻薄柔软，顺应性好，透气佳，粘性温和，湿润环境下粘性稳定；用于创面敷料，绷带及管路等提供持续粘贴力，以起到固定作用。 | 288000 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**