服务需求及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：安庆市立医院高效切片石蜡、包埋盒采购

2、服务地点：安庆市立医院

二、货物及服务要求

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价限价 (元) | 2年用量 | 参数要求 | 总限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效切片石蜡 | 500g | 包 | 13.5 | 4000 | 参数要求： 1、石蜡熔点56-58℃； 2、无杂质。 | 54000 |
| 2 | 包埋盒 | 各规格 | 只 | 0.4 | 300000 | 参数要求： - 运输槽包埋盒符合赛默飞打号机使用； - 运输槽包埋盒打印面必须字迹清楚，二维码清楚； - 运输槽包埋盒必须耐高温，防变形。 | 120000 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

4.带实物及检测报告。