**项目需求及技术要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第三十四批医用耗材（四次）采购项目

2、服务期限： 2年

3、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价 (元)** | **2年用量** | **参数要求** | **总限价**  **（元）** |
| 1 | 医用导电膏 | 各型号（含100g/支） | 10g | 12.25 | 4000 | 【主要成分组成】该导电膏由水、聚氧乙烯醚磷酸盐、甘油、液体凡士林、丙二醇、羊毛脂醇、氯化钠、氢氧化钠、聚氧乙烯氢化羊毛脂、椰子脂肪酸二乙醇酰胺、聚氧乙烯硬脂醚、聚氧化乙烯聚醚、二丁聚羟基甲苯、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯等组成。 【适用范围】 用于除颤时减少电极与皮肤之间的接触阻抗以及减轻电击可能引起的皮肤电灼伤。脑电图诊断检查，对电极无探伤，无刺激，无过敏，易清除。  **参考图片：**  b2bde5066c58adceda2892b2f4da1ab | 49,000.00 |

注:

1.以上条款必须满足，否则视为无效投报。

2. 属于集采平台产品，必须满足两票制，并在平台配送，如因集采平台价格降低导致价格低于合同价，供货商应主动将所供产品价格降为平台以下价格。

3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。

**4.带实物及检测报告。**

**5.中标后需按医院要求随时供货。**

**三、本项目最高投报限价:详见货物及服务要求**