第三章 服务需求及技术要求

**一、项目概况**

1、项目名称：安庆市立医院第四十批医用耗材5包采购（二次）

2、服务地点：安庆市立医院

**二、货物及服务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价(元)** | **总用量** | **参数** | **总预算（元）** |
| 5 | 阴道超声专用隔离透声膜 | 各规格 | 只 | 6.5 | 24000 | 1. 结构及组成：由固定套和透声薄膜组成，经辐照灭菌，无菌提供。 2. 适用范围：用于超声类治疗仪配套，安装于治疗头透声窗上，起到防止患者间的交叉感染作用。 3. 可将固定环下拉扣在边缘合适位置、手持固定环摘取套体实现无接触避免交叉感染。   参考图片：  fc380a864d9fafbf1f74d59c6cb88db | 156000 |

注:

1. 以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2. 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
3. **带实物及检测报告。**