附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺癌AI精准诊疗一体化系统 | 功能需求如下： 1、具有肺结节AI筛查模块（系统可对接我院CT数据，包含移动CT数据）、肺部多病灶辅助诊断、胸肺三维重建与手术规划、肺结节全程管理与数据库模块。 2、较高配置的移动终端一台（手提电脑） | 国产 |