附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上消化道检查内窥镜 | 功能需求： 1、可适配我院现有奥林巴斯290系列内窥镜主机使用； 2、具备NBI功能，可实现上消化道早癌筛查。 | 4条 | 39万 | 进口 |