附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半仓紫外线光疗仪 | 功能需求： 1、采用模块设计以及独特的可旋转照射组件，能方便的对手、足等部位进行辅助治疗，适用于多种治疗方案；2、设备无放射性物质产生，无需放射性防护要求。 | 1套 | 8万 | 国产 |
| 2 | 全仓紫外线光疗仪 | 功能需求：1、符合人机工学原理，辐照更均匀；2、辐照强度实时监测系统，可自动微调照射时间，确保辐照剂量准确；3、具备通风系统；4、配带最小红斑量（MED）检测仪，可单独进行局部照射；5、设备无放射性物质产生，无需放射性防护要求。 | 1套 | 35万 | 国产 |
| 3 | 红蓝黄光治疗仪 | 功能需求：1、具有LED红光/LED蓝光/LED黄光等多种光源，多种种光源一键切换，无需更换治疗头；2、具有大尺寸触摸显示屏，界面简洁便于方便操作；3、操控系统具有自记忆和预存储等多种模式；4、辐照强度可精度可调，适合各种治疗方案。 | 1台 | 10万 | 国产 |
| 4 | 微波治疗仪 | 功能需求：1、具备多种工作方式：脉冲波、连续波、三角波、正弦波等多种波形理疗功率输出。2、一体式仪器，方便操作和治疗 | 1台 | 2.8万 | 国产 |