附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频气管插管软镜设备 | 功能需求： 1.适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2、高清图文工作站系统。可存储病人检查的图片、视频，存储病人信息，实现病例存储和管理，打印报告。 硬件：包含监视器、台车、电脑主机、显示器、脚踏、打印机。 | 1套 | 27万 | 国产 |