### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提交的所有材料都是真实、准确、完整、有效、合法的，无任何虚假、夸大或隐瞒。如有不实，自愿承担由此产生的一切后果。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担相关法律责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有）

- 一、基本需求：

- 1、国产肺功能测试系统1套（配备台车1套、电脑（含显示器）1套、彩色打印机1套、电源装置（UPS）1套），产品适用于      人群（例如：成人、儿童）；

- 2、肺功能测试系统功能需求：是□否□同时标配肺通气功能（FVC、SVC、MVV）、弥散残气功能测试模块、支气管舒张试验、呼吸肌力测定、气道阻力和肺康复训练等模块；（如不能同时具备，请列出，如提供其他功能，请添加）

- 3、支气管激发试验功能：

- 3.1、是□否□标配激发试验模块；

- 3.2、激发试验模块是□否□含软件和一体化自动给药装置硬件；（如不具备，请列出，如具备其他同类功能，请描述）

- 3.3、激发试验模块是□否□由肺功能主机计算机控制的精密空气压缩机雾化给药，确保药物颗粒大小在    ～    um之间，是□否□带有自动报警装置，在FEV1下降     %时即停止给药（即PD20或PC20），使病人检测无安全隐患；

- 3.4、激发试验模块是□否□具备多种安全测试方法可选（可根据报名品牌自行填写几种安全测试方法）

- 3.5、激发雾化罐类型：是□否□具有国际ATS/ERS推荐标准的DeVilbiss Ster-02型；（如不具备，请列出所具备的类型）

- 3.6、激发喷雾功率≥      毫升/分 ，雾化颗粒直径 ≤     μ；

- 3.7、内置≥    个不同激发规程，是□否□可以自定义激发规程

- 3.7.1、每个规程的激发给药级数：最大    级，雾化颗粒吸入剂量：    ～   mg精确可控；

- 4、是□否□标配呼吸肌力模块：同时具有MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX等参数；（如不能同时具备，请列出，如提供其他功能，请添加）

- 5、是□否□能单独生成呼吸肌力测试报告；

- 6、是□否□具备舒张试验：具备吸药前后肺功能对比和药物使用效果评定等功能；

- 7、是□否□具备肺康复训练功能模块

- 7.1、肺康复训练功能模块是□否□可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，是□否□可调整训练阻抗，训练和检测结果是□否□可生成相应简报或对比报告；

- 8、是□否□具备以下同时肺功能仪测试参数 ：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、V backextrapol.in、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、 FEF75（MEF25）、FEF25/75（MMEF25/75）、 MEF 、 PIF 、 FIF50 、 MIF 、 FET 、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in；VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF；VT MVV、MVV、TIMEMVV、BF MVV；MIP、MEP、P0.1、P0.1max；RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）、PD20等；（如不能同时支持，请使用删除线标识不能支持的名称，参考示例：FVC、DLCO）；

- 二、肺功能仪设备技术性能要求 ：

- 1、传感器类型：□双向金属筛网压差式，□涡轮式传感器（请选择）；

- 2、流量测量范围：    ～     L/s、容量测量范围：    ～     L

- 3、呼吸频率：    ～    BPM

- 4、标配传感器手柄是□否□具有恒温电加热系统；（如不具备，请列出所具备的类型）

- 5、呼吸频率：    ～     BPM； 气流阻力≤    kPa/s（单位可根据报名品牌自行填写），死腔量＜    ml；

- 6、双向检测：是□否□标配实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；

- 7、气体分析器：□CO/He气体分析器，□CO/CH4气体分析器；（如有类似技术，请表述）

- 8、检查方法：为        呼吸法。（例如：一口气呼吸法、多次呼吸法、平静呼吸法等，请列举）

- 9、弥散测试时，是□否□具有同步监测屏气状态口腔压力功能、是□否□具有与有效监测漏气功能；（如提供其他功能，请添加）

- 三、软件及质控功能：

- 1、质量控制：是□否□依据 ATS/ERS 自动计算质控评级 A、B、C、D、E、U、F；

- 2、软件功能：

- 2.1、是□否□具备受检者数据管理

- 2.2、是□否□具备以图表方式重现数据

- 2.3、是□否□具备测试期间实时数据显示

- 2.4、是□否□具备实时显示检测期间的 FVC、SVC、 MVV 等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在 FVC 中显示、可自动分析检测结果；

- 3、标定功能：是□否□具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行 BTPS自动修正功能；

- 4、质控与定标：标配    套    L定标桶，定标桶是□否□与所报名设备同品牌；

- 5、是□否□可设预计值参数：预设    种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值；

- 6、是□否□具备语音智能播报：如具有提示患者操作使用方法，语音激励等功能；（如有其他功能提示播报，请列出）

- 7、是□否□具备标配FeNO检测模块；

- 8、数据传输连接：是□否□具备 USB/RS232 数据线传输、

- 9、肺功能测试系统软件：是□否□具备电脑端测试数据上存至服务器端保存；

- 10、评估功能：是□否□具备自我评估问卷模块：内含    种问卷调查（可根据报名品牌自行列举）

- 11、耗材是专机专用还是开放性（请列出），

- 12、耗材名称：          （请详细填写报名品牌所有耗材名称）

- 13、耗材组成：         （请详细填写报名品牌所有耗材组成）

- 14、是□否□具备信息端口开放，可以无缝连接医院信息系统（列如：体检系统、Lis、His系统等）实现数据双向传输，非需要定制开发端口软件或非通过第三方中间软件连接，

- 15、电脑（含显示器）配置：

- 16、彩色打印机配置：

- 17、电源装置（UPS）配置：                （例如：供电时间、功率等）

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：