附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置（功能）要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端有创呼吸机 | - 1、气动电控呼吸机，支持有创通气、高流量氧疗、无创通气。 - 2、具备双通道辅助压监测功能，实时监测食道压和胃内压变化趋势，配有辅助压置管工具和食道压基线校准功能。 - 3、具有人机不同步事件的自动分析识别功能。 - 4、具有能量代谢检测功能，实时连续，指导临床营养支持治疗。 | 2台 | 43万 |  |
|  | 呼吸机-带气囊的胃管 | - 用于辅助压监测 |  |  | 开放型 |
| 2 | 加温加湿高流量氧疗仪 | - 1、具有 尺寸彩色电容触控屏，屏幕亮度可调节。 - 2、内置锂电池，电池续航时间 时间。 - 3、支持氧反馈调节功能，通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围实现氧反馈功能。用于在设定范围内调节氧浓度使用氧饱和度达到目标范围。 - 4、支持患者吸气峰值流量监测，辅助评估患者状态。 | 4台 | 9万 |  |
|  | 一次性加热呼吸管路套装 | 用于连接患者，进行氧疗通气。 |  |  | - 专机专用 |
| 3 | 无创呼吸机 | - 1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，特殊情况下可用于有创通气。支持面罩与呼气阀类型；气切/插管。 - 2、除无创通气功能外具有高流量氧疗的功能。 - 3、人机同步率高，最大峰流速 L/min，泄露补偿最大 L/min,确保给与患者足够的通气量。 - 4、具有病人气体泄漏量图形化指示工具，可指导调节患者面罩的松紧程度。支持内源性PEEP实时监测功能。 | 4台 | 20万 |  |
| 4 | 无创血流动力学监测 | 动态监测患者循环状态，通过监测患者心输出量，前负荷，后负荷，心肌收缩力，颈动脉校准流动时间等等心功能参数来评估患者心功能，评估患者容量状态，动态进行补液治疗，降低补液风险。 | 1套 | 48万 |  |