### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性 | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

必填项：（如有，须加盖公章）

儿童电子支气管内窥镜

- 一、电子支气管镜：

1、支气管镜是□否□采用电子成像技术，不含导像、导光纤维；

2、支气管镜插入管外径      mm、工作管道内径      mm、通道吸引量        ml/min、视场角    °、景深      mm至     mm、插入部有效长度    mm。

3、支气管镜是□否□具备左右旋转功能，左旋转角度    °，右旋转角度为    ；支气管镜软管前端弯曲角度，向上    °，向下    °

4、是□否□具备角度锁定拨杆

5、支气管镜操作手柄具有    个功能按键；按键支持哪些       功能（例如：控制图像放大缩小、拍照录像、冻结和解冻等）

6、是□否□具有吸引按钮防脱落功能；（如有类似技术，请表述）

7、是□否□兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式（如有类似技术，请表述）

8、支气管镜操作部防水等级为     ；支持的消毒方式     种，具体消毒方式         ，是□否□支持全浸泡消毒。

9、支气管镜是□否□内置LED冷光源，照度         LX；是□否□具备防雾功能；

10、使用年限       年

11、是□否□兼容同品牌一次性电子支气管镜

- 二、电子支气管镜图像处理器：

- 1、图像处理器采用     （主机光源分体式/主机光源一体式），是□否□具备中文触摸显示屏，显示屏尺寸为      、显示屏分辨率         。

2、图像处理器与支气管镜采用        连接方式（有线连接/无线连接）。有线连接采用        连接技术（如点解接触式、航空插件式、一体化式等），无线功能采用       连接技术（例如：WiFi、4G、蓝牙等，是否同时支持，如不能同时支持，请列出）。

3.图像处理器是□否□具备存储功能，采用          （内置存储/外置存储卡），存储空间为       ；是□否□同时具备图片和视频同存储（如不能同时支持图片和视频存储，请列出），视频存储中是□否□支持音频同步存储，是□否□具备实时回放视频及照片功能；

4.调节功能：是□否□具备亮度、对比度、饱和度、色调、锐度、白平衡等调节功能（如不能同时支持，请列出，如有更多功能请补充），其中亮度调节为    级或  ~   范围；色调调节为    级或  ~   范围。是□否□具备自动增益功能、是□否□具备自动白平衡功能。

5.图像处理器采用       (高清/标清)，输出分辨率为     ;采用的信号输出接口方式为      ；（例如：HDMI、DVI、CVBS等）

6.图像处理器是□否□具备蓄电池，电池工作时间       分钟；

7.图像处理器是□否□可以全屏显示图像；

8.图像处理器色彩还原能力     级；（如有类似说明，请表述）

- 三、医学影像工作站系统软件：

- 1.工作站显示器尺寸   寸,分辨率     X     。；

- 2.电脑主机：CPU主频：       ，核心数量：    核     线程；内存     ；固态硬盘      ；

- 3.工作站软件是□否□具备病例管理系统，例如制作图文报告，查看、预览、打印报告等功能；（如有类似技术，请表述）

- 4.工作站软件图像采集方式为       ；采集卡为      （高清/标清）；

- 5.工作站软件是□否□支持病例检索功能；是□否□支持可远程会诊、手机互联；（如不能同时支持，请列出）

- 6.工作站软件病例报告模板是□否□支持自定义修改；

- 7.工作站是□否□配套彩色打印机；打印机连接方式为     （有线/无线）；

- 8.是□否□配备可移动台车；

- 四、医用监视器：

- 1、分辨率：

- 2、尺寸:         寸高清显示器

- 五、医用台车

- 1、最大承重       KG

- 2、是□否□具备抽拉式置物台

- 3、是□否□具备医用静音万向脚轮，是□否□具备带刹车功能

- 近红外组织血氧参数无损监测仪（脑氧监测仪）

- 1、产品适用范围：是□否□适用于成人、儿童、婴儿、新生儿对脑组织、肾脏、肠系膜、肌肉的组织血氧参数的无创、连续、实时监测（如有更多功能，请添加）

2、是□否□具备监测生理指标：局部组织血氧饱和度；如支持，是□否□支持提供数据和趋势图（如有类似技术，请表述）

3、是□否□具备实时计算局部组织血氧饱和度相对基线值的变化量（如有类似技术，请表述）

4、是□否□具备监测局部组织血红蛋白浓度指数；如支持，是□否□支持提供数据和趋势图（如有类似技术，请表述）

5、是□否□具备监测局部组织血红蛋白浓度指数相对变化量百分比（如有类似技术，请表述）

6、是□否□具备AUC功能：低于阈值和阈值之差与时间的积分（如有类似技术，请表述）

7、是□否□具备TUT功能：低于阈值的累积时间（如有类似技术，请表述）

8、是□否□具备AUT功能：低于阈值的累积时间与总监测时长的百分比（如有类似技术，请表述）

9、是□否□具备信号质量指示，以确认数据采集可靠性。

10、局部组织血氧饱和度测量显示范围   %～   %，测量范围：    %～   %，误差≤  %。局部组织血红蛋白浓度指数测量范围：    %～   %，误差≤   %。

11、设备具有     个通道，通道是□否□具备不同颜色区分。（通道其它优势参数请列出）

12、是□否□测量过程中可设置标记点，且可对标记点进行定义（如不支持，请列出）

13、是□否□具有静音功能，并可设置静音持续时间（如有类似技术，请表述）

14、数据更新周期（频率）为     秒

15、是□否□具备传感器（探头）监测部位设置功能。

16、是□否□同时具备截图功能和录制屏幕功能（如不能同时具备，请列出），录制屏幕功能支持     分钟。

17、是□否□用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线，具有     种回顾数据的模式（如有类似技术，请表述）

- 18、仪器同时包含      种数据接口（例如：HDMI、USB等，如有请补充）

19、基于修正朗伯比尔定律或空间分辨算法（或是其它算法，请表述）

20、是□否□具备血管阻断试验中组织血氧饱和度曲线变化特征的参数功能

21、仪器显示屏是□否□为触摸显示屏幕，屏幕    尺寸，分辨率

22、是□否□具备内置可充电锂电池，工作时间     小时。

23、是□否□有配套专用的电脑数据监测与处理软件（如具有，请列出监测与处理软件具有哪些功能，例如：分析数据波形、病例的汇总报告、数据统计图等）

24、是□否□具备报警功能，具有哪些状态或功能            报警（请列出）

25、传感器（探头）共有     种型号，适用于          种人群

26、传感器探测光源：             ，波长：

27、传感器（探头）可重复使用型还是一次性使用型，如为重复使用型，可重复使用     次

28、一次性使用型传感器（探头）是□否□具有注册证，如有，请列出注册证编号

29、可重复使用型传感器（探头）是□否□具有注册证，如有，请列出注册证编号

- 数字化脑电图仪（新生儿脑电图）

- 计算机系统：

- 计算机一体式/台式/便携式（请选择），CPU主频：       ，核心数量：    核     线程；内存     ；固态硬盘      ；液晶显示器尺寸   寸，分辨率     x     。是□否□配备蓝牙鼠标、键盘、USB接口

脑电采集放大器:

是□否□具备监测脑电、心电、肌电等信号（其它请列出）

通道数：    导、   个脑电通道、    个脑氧、    心电专用通道、    个血氧通道，    个CO2、   直流通道、   地线通道、  个参考通道，     个事件标记通道（如有类似技术，更多功能，请添加）

输入阻抗：     M、共模抑制比：     dB。

采样率范围：      Hz、灵敏度范围：     μV/mm、高频滤波范围：     Hz、低频滤波范围：     -     Hz（请详细填写范围内所支持的数值）

是□否□具备陷波滤波器

放大器与主机传输方式：无线/有线（请选择），如具备无线传输功能，具体支持哪几种无线传输方式（请详细补充）

软件功能：

是□否□windows10及以上操作系统？ 是□否□ 有中文Office办公软件

脑电采集回放软件 是□否□ 有中英文操作语言可自由切换

是□否□ 具有阻抗实时监测功能

是□否□ 有数据自动上传功能：（要求放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件里）（或是其它表述，请列出）

是□否□ 有事件列表：（要求：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置）（或是其它表述，请列出）

是□否□ 有屏幕拷贝功能

是□否□ 有测量工具（请详细表述该功能）

是□否□ 脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析。（或是其它表述，请列出）

是□否□ 有数值提示窗口：要求可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率等数值，可设置数值提示的上下限范围。（或是其它表述，请列出）

是□否□ 有定量脑功能分析软件：要求具备14种以上的定量脑电分析功能，包括aEEG，爆发抑制分析，爆发间隔，暴发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，频谱熵，α变异率等。（多于14种请表述）

是□否□ 有振幅整合aEEG脑功能监护软件，能动态实时反应大脑背景活动及功能状态变化，以能观察患者爆发抑制等脑功能状态（具备aEEG自动分析上下边界数值、睡眠期时间、惊厥发作功能或是其它表述请列出）

是□否□ 有功率谱分析功能，可查看各个通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图（或是其它表述，请列出）

是□否□ 有相对波段功率，可显示α、β、σ、θ不同脑电频段的功率和所占百分比，直观对比大脑双侧对称性（或是其它表述，请列出）

是□否□ 有α变异率自动评分功能，根据α波变异算法，自动进行数值评分（或是其它表述，请列出）

是□否□ 有脑电地形图

是□否□ 有屏幕锁定功能

是□否□ 有一键生成报告功能

视频系统：

是□否□ 有摄像头：是□否□网络高清摄像头，分辨率最高可达     ？

是□否□ 有双视频技术：（请具体表述）

旋转范围≥     °

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：