### 安庆市立医院                   设备预采购项目

报

名

材

料

联系人：

联系电话：

报名公司：

日期：

### 真实性承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                预采购项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投报或者以其他方式弄虚作假；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害预采购人的合法权益；

五、不与预采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报公司（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

目  录

1、报名公司资质

2、所投产品厂家资质

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价（报价相关参考依据）。

4、产品优势

5、产品彩页及相关介绍（技术白皮书）

备注：

1、请严格按本目录顺序及相关要求的格式填写；

2、报名材料正本须按PDF格式提供（须加盖公章）；

3、为便于编辑，报名材料须另提供一份同内容的word文档（无需加盖公章）；参数须严格按<所供设备名称、品牌、型号、参数及报价表格填写>

4、不按要求提交材料的，视为无效报名。

1、报名公司资质：（公司资质证照等）

2、所投产品厂家资质：（医疗器械产品注册证、资质证照等）

3、所供设备名称、品牌、型号、参数及报价。（请按此表格填写）

| 品牌 | 设备产品名称 |  | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备功能：（阐述设备有哪些使用功能） |  |
|  |  |  |  | 硬件参数：（填写设备硬件参数） |  |
|  |  |  |  | 软件参数（功能）：填写具备哪些软件功能和软件参数 |  |
| 品牌 | 耗材产品名称 | 耗材 属性（开放性/专机专用） | 规格/型号/注册证 | 参数 | 报价 （单价） |

### ★填空题

### 基本信息与适用范围

- 适用范围：用于对主动脉球囊进行充气和排气，通过反搏原理为左心室提供暂时的支持，支持病人心脏功能，有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况。目标人群是□否□同时包括成人和儿童。

### 显示屏参数

- 尺寸：显示屏≥   寸，

- 显示内容：是□否□同时显示ECG和血压波形，包括收缩压、舒张压、平均压、反搏增压的信息。（如不能同时具备，请用删除线划出，如：收缩压、舒张压，如有添加，可补充）。血压波形能是□否□具备自动取标，自动将压差显示到最大，以便于术者观察。是□否□同时具备显示氦气瓶容量和电池剩余容量。（如不能同时具备，请标出，如有添加，可补充）

### 操作系统参数

- 类型：是□否□具备全中文操作系统及帮助软件，便于操作人员使用和理解。

### 气动驱动参数

- 动力系统：是□否□采用双头泵电子马达设计（如采用其他技术，请表述），动力马达系统可提供恒定的动力压力     mmHg以上，有效增加冠脉灌注；真空马达系统是□否□具有恒定的主动放气功能（恒定的放气负压力为     mmHg），能真正有效的降低心脏后负荷。

- 马达速度：驱动马达速度≥      转/分钟，能跟踪快心率及快慢心率变化（心率范围为        ），以适应不同的心率情况。

- 系统类型：采用封闭式气动系统，充分保持球囊内的气体的纯度和准确气容量，是□否□需要做气量调整和补气。

- 驱动气体：驱动气体为医用级专业氦气，纯度为99.999%，气瓶耐压≥    PSI。氦气是□否□自动填充，与病人心率同步，无需中断反搏。

- 充气与放气时间：病人低血压状态时（60mmHg/80bpm），有效充气时间<   毫秒、有效放气时间<    毫秒。在血压正常的患者中，充气/放气速度（HR 80）为   毫秒 ，HR 150时为     毫秒。

### 工作模式参数

- 全自动工作模式：是□否□具备全自动智能感知软件，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间（如不同时具备，请列出）。在心电图（ECG）触发时，对窦性心律、快速性心律、室性心律、房颤等情况，机器是□否□具备可以在心电图（ECG）一种模式下自动感知、并快速有效地做出处理。（如不同时具备，请列出）。针对各种节律异位模式，包括分离的PVC、连搏PVC和室性快速心律（>140次/分），是□否□能够在一个波形周期内自动同步跟踪处理，无需手动调整机器。是□否□具备自动跟踪房颤功能，心率过快时，机器是□否□能自动改变工作模式，无需手动在机器上改动工作程序，病人心率恢复正常的时候机器是□否□可自动恢复至原工作状态。

- 手动模式：用于小儿球囊反搏术的使用，是□否□具备先进的单键启动功能，预设定触发源为ECG，反搏频率为1:1，默认ECG为II导联，开始和停止反搏是□否□仅需按一下ASSIST/STANDBY键即可。辅助比例为       可选（具有几种，请详细列出），是□否□可自动显示反搏辅助时的心脏收缩及舒张压力和无反搏辅助时心脏收缩及舒张压力。

### 触发模式参数

- ECG触发：可选择     导联信号，能达到每一个心动周期R - 波触发，R - 波信号检测时间      ms，临界点是□否□自动调整，最小   μV -    μV，最大    μV，自动QRS波触发，是□否□具备自动推测触发时机，ECG触发的阈值   μV。血压触发：变动操作时可随意由      范围调校。（例如：7至30mmHg、3mmHg等，可自行描述）

- 内置触发：变动值    -     次/分，开机预设为     次/分。

- A起搏触发：是□否□具备安装心房起搏器时的触发。

- V/A - V起搏触发：是□否□具备安装心室起搏器时的触发。

### 其他参数

- 智能时相计算：机器是□否□具备全自动准确选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准以获得最佳反搏效果，是□否□可设定充气和放气时相。

- 灵敏度：灵敏度（能力）为    -     Bar可调。（压力单位可根据报名产品自行填写）

- 导联的故障管理：是□否□能够精确定位和显示故障/断开的电极，具备可发现哪个导联或电极与患者“脱离”并自动寻找哪个导联或电极与患者“脱离”的功能，快速解决故障，节省临床医生的时间。

- 光纤传导功能：是□否□具备光纤传导功能，可以实现动脉血压体内自动校准，充放气更精准。

- 冷凝液清除技术：是□否□具备在每个充气/抽气周期中，从系统中持续清除水蒸汽，不需要电力或冷凝蒸汽。

- 使用便捷性：是□否□具备自动回收电源线，是□否□具备隐蔽式氦气瓶仓。具有    块电池，是□否□具备电池电量报警功能。

设备配置清单（含耗材）：

参照附件一设备功能需求，如有其他功能，可在下方列出：

★1、报价请提供相应的价格依据（相关佐证合同）

★2、上述设备如有耗材，请在表格中填写

★3、耗材属性：是专机专用或开放性，请列出

★报价相关参考依据：（其他医院成交价格）

| 品牌 | 产品名称 | 规格/型号 | 其他医院成交价格（须填写日期，医院、价格） |
| --- | --- | --- | --- |

相关扫描件：

4、产品优势

| 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产品优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、产品彩页及相关介绍

5.1、产品性能介绍（彩页）

5.2、技术白皮书（加盖公章）

5.3、主要同类品牌核心技术指标对比表

| 报名产品（品牌、型号） | 其他家产品一（品牌、型号） | 其他家产品二（品牌、型号） |
| --- | --- | --- |

报名公司：                  （盖章）

报 名 人：

日   期：